Przykładowy zakres rzeczowy dla poszczególnych zadań wchodzących w skład przedsięwzięcia

- Zakup i montaż nowego źródła ciepła:

- Demontaż starego kotła na paliwo stałe (węgiel, biomasa);

- Montaż nowego kotła wraz z osprzętem (np. przyłącza kominowe, pompy obiegowe, naczynie wzbiorcze lub przeponowe, zawory, przyłącza adaptery i silikony, sterowniki);

- Zakup i montaż zasobnika buforowego ciepła (bufor ciepła);

- Zmiękczacz do wody dla kotłów gazowych kondensacyjnych;

- Zastosowanie centralnej automatyki pogodowej;

- Wkłady kominowe systemu odprowadzania spalin;

- Modernizacja przewodu kominowego (naprawa, remont);

- Podłączenie węzła cieplnego wraz z przyłączeniem do instalacji wewnętrznej c.o. i/lub c.o. i c.w.u.);

- System ogrzewania elektrycznego (np. piec akumulacyjny, elektryczne ogrzewanie podłogowe lub ścienne, grzejnikowe, maty elektryczne);

- Powietrzne pompy ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u.;

- Pompy ciepła gruntowe i wodne (na potrzeby c.o. i c.w.u.) wraz z kolektorami poziomymi lub pionowymi;

- Koszty wykonania robót montażowych oraz wykończeniowych.

- Przyłącza i instalacje wewnętrzne na potrzeby źródła ciepła

- Przewody do podłączenia źródła ciepła z siecią dystrybucyjną;

- Przyłącze i instalacja wewnętrzna gazowa/olejowa do zbiorników na gaz/olej;

Koszty wykonania robót montażowych oraz wykończeniowych

- Zakup i montaż/modernizacja instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w tym montaż zaworów z głowicami termostatycznymi:

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania:

      - Wymiana instalacji (rurociągi i grzejniki);

      - Wymiana/zastosowanie izolacji rurociągów;

      - Regulacja hydrauliczna;

      - Zastosowanie armatury regulacyjnej (zawory regulacyjne, zawory podpionowe itp.);

      - Zastosowanie ekranów zagrzejnikowych;

      - Hermetyzacja instalacji (zawory odpowietrzające i przeponowe naczynia wzbiorcze);

      - Zastosowanie zaworów z głowicami termostatycznymi;

      - Zastosowanie sterowania czasowego pracą instalacji (obniżenia nocne, weekendowe itp.);

      - Niezbędne roboty budowlane i wykończeniowe (szpachlowanie, malowanie, naprawy tynków itp.).

Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej:

- Wymiana i zastosowanie izolacji rurociągów;

- Wymiana rurociągów i izolacji;

  - Wyposażenie instalacji w cyrkulację;

  - Zastosowanie sterowania czasowego instalacji cyrkulacji;

  - Zastosowanie armatury regulacyjnej w zakresie regulacji hydraulicznej (np. zawory podpionowe);

  - Zasobnik ciepłej wody użytkowej;

  - Wymiana/zastosowanie izolacji zasobników;

  - Koszty wykonania robót montażowych oraz wykończeniowych

- Ocieplenie ścian zewnętrznych części nadziemnej:

- Zakup materiału ocieplenia ( styropian, wełna mineralna);

- Zakup zaprawy klejowej mocującej płyty styropianowe, z wełny mineralnej;

- Zakup kołków mocujących ( łączniki do izolacji);

- Listwy startowe i narożniki;

- Pianka poliuretanowa do izolacji szczelin;

- Siatka z włókna szklanego;

- Zaprawa szpachlowa do zatopienia siatki;

- Preparat gruntujący pod tynki;

- Wykończenie elewacji: tynk strukturalny;

- Koszty wykonania robót montażowych oraz wykończeniowych wraz z rusztowaniem.

- Ocieplenie ścian zewnętrznych części podziemnej:

- Styropian wodoodporny;

- Zakup zaprawy klejowej mocującej płyty styropianowe;

- Papa na lepiku;

- Folia kubełkowa;

- Masa bitumiczna;

- Koszty wykonania robót montażowych oraz wykończeniowych wraz z wykonaniem odkopów ścian zewnętrznych.

- Ocieplenie dachu skośnego/stropodachu:

- Zakup materiału izolacyjnego np. płyty z wełny mineralnej, pianka poliuretanowa;

- Sznurek mocujący;

- Folia paroprzepuszczalna;

- Wykończenie przegrody: np. płyty gipsowo-kartonowe;

- Wkręty do płyt gipsowo-kartonowych;

- Warstwa wykończeniowe( szpachla gipsowa/farba);

- Stropodach: płyty poliuretanowe, styropian twardy wodoodporny, papa na lepiku;

- Koszty wykonania robót montażowych oraz wykończeniowych.

- Ocieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym:

- Zakup materiału izolacyjnego np. płyty z wełny mineralnej, styropian twardy, włókna celulozowe, strzępki wełny mineralnej lub granulat (kulek styropianowych);

- Folia izolacyjna;

- Siatka mocująca do wylewek;

- Łączniki np. gwoździe, kołki mocujące, wkręty;

- Deski, legary;

- Beton/wylewka betonowa;

- Płyty OSB;

- Koszty wykonania robót montażowych oraz wykończeniowych.

- Ocieplenie stropu nad piwnicą nieogrzewaną:

- Zakup materiału izolacyjnego np. wełna mineralna, styropian, pianka poliuretanowa itp.;

- Zakup zaprawy klejowej mocującej płyty styropianowe, z wełny mineralnej;

- Zakup kołków mocujących ( łączniki do izolacji);

- Pianka poliuretanowa do izolacji szczelin;

- Siatka z włókna szklanego;

- Zaprawa szpachlowa do zatopienia siatki;

- Preparat gruntujący pod tynki;

- Tynk;

- Warstwa wykończeniowa (szpachla gipsowa/farba);

- Koszty wykonania robót montażowych oraz wykończeniowych.

- Podłoga na gruncie:

- Zakup materiału izolacyjnego np. płyty poliuretanowe, styropian twardy wodoodporny;

- Zakup kołków mocujących ( łączniki do izolacji);

- Folia izolacyjna;

- Folia dylatacyjna;

- Papa na lepiku;

- Siatka mocująca do wylewek;

- Deski, legary;

- Beton/wylewka betonowa;

- Koszty wykonania robót montażowych oraz wykończeniowych.

- Ocieplenie ścian wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych:

- Zakup materiału ocieplenia ( styropian, wełna mineralna);

- Zakup zaprawy klejowej mocującej płyty styropianowe, z wełny mineralnej;

- Zakup kołków mocujących ( łączniki do izolacji);

- Listwy startowe i narożniki;

- Pianka poliuretanowa do izolacji szczelin;

- Siatka z włókna szklanego;

- Zaprawa szpachlowa do zatopienia siatki;

- Preparat gruntujący pod tynki;

- Stelaż aluminiowy;

- Wkręty do płyt gipsowo-kartonowych i stelażu, łączniki;

- Wykończenie przegrody: np. płyty gipsowo-kartonowe;

- Wykończenie: tynk;

- Koszty wykonania robót montażowych oraz wykończeniowych.

- Zakup i wymiana stolarki zewnętrznej (okien i drzwi balkonowych):

- Zakup stolarki zewnętrznej;

- Montaż nowej stolarki zewnętrznej;

- Zakup pianki montażowej;

- Zakup kotew mocujących;

- Elementy systemu ciepłego montażu okien;

- Warstwy wykończeniowe np. szpachla gipsowa, tynk, farba;

- Koszty wykonania robót demontażowych, montażowych oraz wykończeniowych.

- Zakup i wymiana drzwi zewnętrznych (również drzwi oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego):

- Zakup drzwi zewnętrznych;

- Montaż nowej stolarki zewnętrznej;

- Zakup pianki montażowej;

- Zakup kotew mocujących;

- Elementy systemu ciepłego montażu drzwi zewnętrznych;

- Warstwy wykończeniowe np. szpachla gipsowa, tynk, farba;

- Koszty wykonania robót demontażowych, montażowych oraz wykończeniowych.

- Zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła (w tym rekuperator):

  - Zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno -wywiewnej z odzyskiem ciepła;

  - Centrala wentylacyjna, kanały wentylacyjne, anemostaty nawiewne i wywiewne;

  - Zastosowanie gruntowych wymienników ciepła;

  - Koszty wykonania robót montażowych oraz wykończeniowych.

- Zakup i montaż kolektorów słonecznych:

      - Kolektory płaskie, próżniowe

      - Zbiornik ciepłej wody użytkowej;

      - Zbiornik buforowy ciepłej wody użytkowej;

      - Urządzenia pompowo - zabezpieczające;

      - Sterowanie solarne;

      - Naczynie przeponowe;

      - Orurowanie;

      - Stelaż na kolektory.

      - Koszty wykonania robót montażowych oraz wykończeniowych.

- Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej:

      - Panele fotowoltaiczne;

      - Inwertery;

      - Kontrola urządzenia;

      - Akumulatory - dla systemu bez podłączenia do sieci dystrybucyjnej ( off-grid);

      - Koszty wykonania robót montażowych oraz wykończeniowych.