JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE

Informacje ogólne:

- Po zawarciu umowy dotacji/pożyczki i zrealizowaniu całości lub części zadań określonych w ww. umowie, ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym, Beneficjent może wystąpić do wfośigw o ich rozliczenie i uruchomienie płatności za wykonany zakres prac.

- Wypłata środków (częściowa lub końcowa) dokonywana jest na podstawie wniosku o płatność sporządzonego przez Beneficjenta.

- Wfośigw dokona wypłat kwoty dotacji/pożyczki w kwocie zaakceptowanych kosztów kwalifikowanych, w terminie do 30 dni od dnia spełnienia ostatniego z wymaganych warunków, tj.:

  - skutecznego ustanowienia przez Beneficjenta zabezpieczenia spłaty pożyczki oraz innych należności, a także zaakceptowanie przez wfośigw dokumentów potwierdzających ustanowienie tego zabezpieczenia;

  - przedłożenie wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami m.in.: protokołem wykonawcy; potwierdzonymi przez Beneficjenta za zgodność z oryginałem kopiami faktur lub innych równorzędnych dowodów księgowych; dokumentami potwierdzającymi dokonanie zapłaty na rzecz wykonawcy lub sprzedawcy, jeżeli Beneficjent dokonał  zapłaty na rzecz wykonawcy lub sprzedawcy z własnych środków,

z zastrzeżeniem pkt.4.

- W uzasadnionych przypadkach wfośigw może w zakresie złożonego wniosku o płatność żądać od Beneficjenta złożenia wyjaśnień lub przedstawienia dodatkowych dokumentów. Termin wypłaty kwoty dotacji/pożyczki, o którym mowa w pkt. 3, liczony jest wówczas od dnia dostarczenia przez Beneficjenta stosownych wyjaśnień lub ostatniego z żądanych przez wfośigw dokumentów.

- W przypadku stwierdzenia przez wfośigw nieprawidłowości w przedłożonych przez Beneficjenta dokumentach, w szczególności świadczących o realizacji przedsięwzięcia niezgodnie z Umową o dofinansowanie, wfośigw może zawiesić wypłatę dotacji/pożyczki lub dokonać wypłaty dotacji/pożyczki w części uznanej za uzasadnioną.

- W przypadku zawieszenia wypłaty dotacji/pożyczki wfośigw może zobowiązać Beneficjenta do podjęcia oznaczonych działań w celu usunięcia przyczyny zawieszenia po zrealizowaniu, których wypłata dotacji/pożyczki zostanie wznowiona.

- Wypłata kwoty dotacji/pożyczki nastąpi przelewem bezpośrednio na wskazany we wniosku o płatność rachunek bankowy wykonawcy lub sprzedawcy, po zakupie, dostawie lub montażu, urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych objętych zestawieniem rzeczowo-finansowym. Wfośigw poinformuje Beneficjenta o dokonaniu wypłaty na rzecz wykonawcy lub sprzedawcy.

- Za dzień wypłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego wfośigw.

- Pierwsza wypłata kwoty dotacji/pożyczki może nastąpić po zamontowaniu w budynku nowego źródła ciepła chyba, że w budynku istnieje już źródło ciepła spełniające wymagania programu priorytetowego Czyste Powietrze.

- Wszelkie dokumenty winny być wystawione/dotyczyć/zawierać imię i nazwisko Beneficjenta.

- Faktury dotyczące wykonania przedsięwzięcia lub ich specyfikacje winny zawierać dane identyfikujące zakupione i zamontowane urządzenia, materiały, wyroby (producent, typ, nazwa), tak by można było jednoznacznie odnieść się do certyfikatów, etykiet klasy energetycznej, zaświadczeń producenta, karty produktu, atestów wyrobów budowlanych, urządzeń.

- Wszelkie dokumenty, dostarczone w formie kserokopii winny być uwierzytelnione „Za zgodność z oryginałem” czytelnym podpisem Beneficjenta.

- Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku o płatność należy dokładnie zapoznać się z dokumentami dotyczącymi zawartej umowy o dofinansowanie, tj. wnioskiem o płatność, protokołem odbioru wykonawcy, protokołem końcowym, programem priorytetowym Czyste Powietrze.

Jak wypełnić Wniosek o płatność:

- Nr wniosku - należy podać kolejny nr wniosku, (jeżeli pierwszy w sprawie - to 1, itd.);

- Nr umowy – należy podać numery umów o dofinansowanie (nr umowy dotacji oraz nr umowy pożyczki – jeśli była zawarta, jeśli nie, proszę wpisać nie dotyczy);

- Nr rachunku bankowego - należy podać własny numer rachunku, na które mają być przelane środki w przypadku przedstawienia dokumentu potwierdzającego opłacenie z własnych środków dowodów księgowych załączonych do wniosku;

- W polu kopie faktur- należy podać liczbę załączonych dowodów księgowych.

Jakie dokumenty załączyć do Wniosku o płatność:

- Protokół odbioru robót wykonawcy – sporządzony i czytelnie podpisany przez wykonawcę i Beneficjenta, a w przypadku wykonywania prac we własnym zakresie – przez Beneficjenta.

W przypadku wykonywania robót siłami własnymi Beneficjenta obligatoryjna jest wizytacja końcowa, polegająca na potwierdzeniu przez przedstawicieli wfośigw lub podmiotu upoważnionego przez wfośigw zrealizowanego zakresu przedsięwzięcia w miejscu jego realizacji. Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych, sporządzany jest Protokół końcowy podpisywany przez przedstawiciela wfośigw i Beneficjenta. Dokument ten stanowi dodatkowo podstawę do wypłaty środków;

- Kopie faktur lub innych równorzędnych dowodów księgowych potwierdzające zakup materiałów lub usług w ramach przedsięwzięcia:

- potwierdzone za zgodność z oryginałem - opatrzone czytelnym podpisem przez Beneficjenta,

- odzwierciedlające zakres zrealizowany zgodnie z zestawieniem finansowo – rzeczowym,

- w przypadku wniosku o wypłatę na rachunek wykonawcy lub sprzedawcy w dokumencie księgowym musi być wskazany numer rachunku bankowego,

- oryginały ww. dokumentów powinny być wystawione na Beneficjenta i opisane przez Beneficjenta, że zostały „dofinansowano ze środków umowy pożyczki/dotacji nr…… z dnia……. w ramach programu Czyste Powietrze;

- Dokument dokonanego przelewu lub inny dokument poświadczający opłacenie faktur, oraz innych równorzędnych dowodów księgowych.

Dokument dołącza się w przypadku wniosku o wypłatę środków na rachunek Beneficjenta - potwierdzenie zapłaty za faktury (potwierdzenie przelewu lub wyciąg bankowy). Jeśli na fakturze nie znajduje się adnotacja „zapłacono gotówką”, należy potwierdzić dokonanie zapłaty na rzecz wykonawcy stosownym dokumentem;

- Dokument potwierdzający trwałe wyłączenie z użytkowania źródła ciepła:

- kopia imiennego dokumentu zezłomowania- formularz przyjęcia odpadów metali, o którym mowa w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, art. 102, potwierdzającego trwałe wyłączenie z użytkowania źródła ciepła - dotyczy: kotła na węgiel, kotła na biomasę, pieca wolnostojącego typu koza, trzonu kuchennego.

- Kopie dokumentów potwierdzających zgodność zainstalowanego źródła ciepła, odnawialnych źródeł energii, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z wymaganiami określonymi w Programie (certyfikaty, etykiety klasy energetycznej, zaświadczenie producenta/karta produktu) m.in.:

- jeśli zakupiono i zamontowano kocioł na paliwo stałe (węgiel gruby, średni, miałowy/biomasa pochodzenia leśnego i rolniczego) z armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin –  należy dołączyć dokument wydany przez akredytowaną instytucję potwierdzający spełnienie przez kocioł co najmniej wymagań określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);

Dodatkowo źródła ciepła muszą spełniać wymogi aktów prawa miejscowego, o ile takie zostały ustanowione;

- jeśli w istniejącym budynku, zamontowane jest już źródło ciepła na paliwo stałe (węgiel lub biomasa), a dofinansowaniem nie objęto jego wymiany, do wniosku o płatność (na zakres związany np. z przedsięwzięciami termomodernizacyjnymi), należy dołączyć dokument wydany przez akredytowaną instytucję potwierdzający spełnienie wymagań co najmniej 5 klasy wg normy europejskiej EN 303-5:2012 lub nowszej;

- jeśli zakupiono i zamontowano kocioł gazowy kondensacyjny lub kocioł olejowy kondensacyjny: ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem na gaz/olej - kotły muszą spełniać, w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE – do wniosku należy dołączyć etykietę klasy energetycznej lub zaświadczenie producenta o spełnieniu wymagań klasy energetycznej minimum A;

Dla budynków istniejących, w których zamontowany jest kocioł/kotły na paliwa gazowe lub olej opałowy wprowadzonych do obrotu przed 26.09.2015 muszą spełniać, w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, najwyższą efektywność energetyczną określoną symbolem 
4 gwiazdek, wg Dyrektywy Rady 92/42/EWG z dnia 21 maja 1992 r.

- jeśli zakupiono i zamontowano pompę ciepła (powietrze/woda, powietrze/powietrze, grunt/woda, woda/woda) z osprzętem; - muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ - do wniosku należy dołączyć etykietę klasy energetycznej lub zaświadczenie producenta o spełnieniu wymagań klasy energetycznej minimum A+;

Dla budynków istniejących, w których zamontowana jest pompa ciepła w odniesieniu 
do ogrzewania pomieszczeń, wymagane jest spełnienie następujących wartości współczynnika efektywności COP:

| Typ pompy ciepła | Punkt pracy | Minimalny COP dla elektrycznej pompy | Minimalny COP dla gazowej pompy |
| --- | --- | --- | --- |
| powietrze/woda | A2W35 | 3,1 | 1,36 |
| solanka/woda | B0W35 | 4,3 | 1,89 |
| woda/woda | W10W35 | 5,1 | 2,24 |
| bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda | E4W35 | 4,3 | 1,89 |
| powietrze/woda przeznaczona wyłącznie do c.o. lub c.o. i c.w.u. | A15/W10-55 | 2,9 | 1,27 |
| - Dla budynków istniejących, w których zamontowana jest pompa ciepła wymagane jest posiadanie certyfikatu lub raportu z badań potwierdzający wartość współczynnika COP zmierzonego zgodnie z jedną z norm: - PN-EN 14511 „Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia” lub - PN-EN 12309 „Urządzenia klimatyzacyjne absorpcyjne i adsorpcyjne i/lub wyposażone w pompy ciepła, zasilane gazem, o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW” lub - PN-EN 16147 „Pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym - Badanie i wymagania dotyczące oznakowania zespołów do ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej” lub - PN-EN 15879-1 „Badanie i charakterystyki pomp ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, z gruntem jako dolnym źródłem ciepła, do ogrzewania i/lub chłodzenia pomieszczeń - Część 1: Pompy ciepła grunt-woda”, wydanego przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą lub właściwe akredytowane laboratorium badawcze. Za jeden z równoważnych systemów certyfikacji uznaje się certyfikat międzynarodowego znaku jakości EHPA Q. |  |  |  |

- jeśli zakupiono i zamontowano kolektory słoneczne z osprzętem - do wniosku należy dołączyć certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – kolektory słoneczne – Cześć 1: Wymagania ogólne” wraz ze sprawozdaniem z badań kolektorów przeprowadzonym zgodnie z normą PN-EN 12975-2 „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy - kolektory słoneczne - Część 2: Metody badań” lub PN-EN ISO 9806 „Energia słoneczna - Słoneczne kolektory grzewcze - Metody badań” lub europejski znak jakości „Solar Keymark”, nadany przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą lub nadania znaku nie może być wcześniejsza niż 5 lat, licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie;

- jeśli zakupiono i zamontowano ogniwa fotowoltaiczne z osprzętem - do wniosku należy dołączyć certyfikat zgodności z normą PN-EN 61215 „Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych - Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu” lub 
z normą PN-EN 61646 „Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) - Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu”, lub z normami równoważnymi, wydanymi przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Certyfikat zgodności inwertera z normą PN-EN 50438 Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączenia do publicznych sieci certyfikują oraz posiadać oznakowanie CE;

- Układ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła musi spełniać następujące wymagania:

- graniczna sprawność temperaturowa odzysku ciepła dla centrali wentylacyjnej ≥ 85%, osiągnięta przynajmniej w jednym z zakresów pomiarowych zgodnie z normą PN-EN 308 „Wymienniki ciepła - Procedury badawcze wyznaczania wydajności urządzeń do odzyskiwania ciepła w układzie powietrze-powietrze i powietrze-gazy spalinowe”,

- maksymalna wartość współczynnika nakładu energii elektrycznej ≤ 0,50 Wh/m3,

- wyposażenie w układ automatyki sterującej umożliwiającej dostosowanie wydajności 
do aktualnych potrzeb.

- w przypadku pozostałych źródeł ciepła wymienionych w Programie oraz wymienionych powyżej wymagane jest zachowanie oryginałów dokumentów: gwarancji producenta oraz dokumentów potwierdzających wymagania techniczne zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, przez określony umową okres trwałości przedsięwzięcia; Wymóg powyższy dotyczy również zachowania oryginałów faktur, zawierających dane o których mowa w pkt.11 „Informacje ogólne”, dotyczących wykonania przedsięwzięcia.

- Kopię ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę wydaną zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub kopię zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych na budynek objęty przedsięwzięciem. Dokument dołącza się w przypadku budynków nowobudowanych.

- Dokument potwierdzający uzyskanie dofinansowania zakresu rzeczowego wchodzącego w skład przedsięwzięcia z innych środków publicznych. Dołączany w przypadku zaznaczenia w pkt. 6  wniosku o płatność Oświadczenia o uzyskaniu dofinansowania zakresu rzeczowego wchodzącego w skład przedsięwzięcia z innych środków publicznych (np. dofinansowanie z gminy).

Do momentu całkowitego rozliczenia umowy, a więc w szczególności do zakończenia okresu trwałości przedsięwzięcia , Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania oryginałów dowodów księgowych oraz pozostałych dokumentów dotyczących przyznanego dofinansowania.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z właściwym wfośigw.